## 清单
2025年达州市开江环境监测站设备检定校准清单
序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 制造厂名 | 套数 | 检定/校准时间 | 备注
1 | 振动分析仪 | AHAI6256 | 32100330 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
2 | 多能功声级计 | AWA6228+ | 00320266 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
3 | 多能功声级计 | AWA6228+ | 00320253 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
4 | 声校准器 | AWA6021A | 1011094 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
5 | 声校准器 | AWA6021A | 1011090 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
6 | 便携式多参数水质测定仪 （COD、NH3-N、TP、TN、浊度） | LH-MUP230(V11) | 21BUP230115067 | 连华科技 | 1 | 4月中旬 | COD、NH3-N、TP、TN、浊度
7 | 便携式多参数水质测定仪 （COD、NH3-N、TP、TN、浊度） | LH-MUP230(V11) | 21BUP230115060 | 连华科技 | 1 | 4月中旬 | COD、NH3-N、TP、TN、浊度
8 | 便携式溶解氧测定仪 | JPBJ-609L | 630800N0018050005 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬
9 | 便携式溶解氧测定仪 | JPBJ-609L | 630800N0018050016 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬
10 | 便携式PH仪 | PHBJ-260F | 602400N0018010001 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬
11 | 便携式PH仪 | PHBJ-260F | 602400N0018010015 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬
12 | 便携式电导率 | DDBJ-350F | 611700N0018030056 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬
13 | 便携式电导率 | DDBJ-350F | 611700N0018030036 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬
14 | 便携式多参数分析仪 （溶解氧、电导率、PH） | DZB-718L | 651720N0021090064 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬 | 溶解氧、电导率、PH、水温
15 | 便携式浊度计 | TN150 | TN150X20901001 | 上海三信仪表厂 | 1 | 4月中旬
16 | 超声波流量计 | JC-HS-100H | 52106726H | 青岛聚创环保集团有限公司 | 1 | 4月中旬
17 | 超声波流量计 | JC-HS-100H | 62101905H | 青岛聚创环保集团有限公司 | 1 | 4月中旬
18 | 余氯、总氯防水光度测定仪 | HI97711 | 902110101111 | 哈纳（中国）仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
19 | 高浓度余氯检测仪 | DR300 | 20020A000301 | 哈希 | 1 | 4月中旬
20 | 低浓度余氯检测仪 | HI97762 | 902030022111 | 哈钠沃德 | 1 | 4月中旬
21 | 低浓度余氯检测仪 | HI96762 | F0021754 | 哈钠沃德 | 1 | 4月中旬
22 | 空盒气压表 | DYM—3 | 485 | 长春气象仪器 | 1 | 4月中旬
23 | 空盒气压表 | DYM—3 | 664 | 长春气象仪器 | 1 | 4月中旬
24 | 空盒气压表 | DYM—3 | 408 | 长春气象仪器 | 1 | 4月中旬
25 | 便携式甲醛测试仪 | TY2000-HCHO | H249180327 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
26 | 手持式气象仪 | Kestrel5500 | 2540731 | 上海拜能仪器仪表有限公司 | 1 | 4月中旬
27 | 手持式气象仪 | Kestrel5500 | 2540727 | 上海拜能仪器仪表有限公司 | 1 | 4月中旬
28 | 激光测距望远镜 | DL338010 |  | 宁波得力工具有限公司 | 2 | 4月中旬
29 | 电场测量定仪 | RJ-3 | 2016028 | 圆通 | 1 | 4月中旬
30 | XY辐射个人剂量当量（率）监测仪 | RM-2021 | 9614 | 上海超奇电子有限公司 | 1 | 4月中旬
31 | 高敏度γ辐射探测仪 | RADEYE PRD-ER | 1030 | 北京中检维康技术有限公司 | 1 | 4月中旬
32 | 全自动烟尘（气）测试仪 | 3012H-D | A09152108D | 青岛崂山应用技术研究所 | 1 | 4月中旬
33 | 便携式油烟检测仪 | MH3101 | 7402171013 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
34 | 数码测烟望远镜 | QT203A | 283 | 苏州市青安仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
35 | 数码测烟望远镜 | QT203A | 528 | 苏州市青安仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
36 | 全自动流量/压力校准仪 | MH4030 | J339191010 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
37 | 全自动大气/颗粒物综合采样器 | MH1200 | AD1026190712 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 流量
38 | 全自动大气/颗粒物综合采样器 | MH1200 | AD1031190712 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 流量
39 | 全自动大气/颗粒物综合采样器 | MH1200 | AD1030190712 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 流量
40 | 气体流量校准仪 | DCal30L | 1070 | 北京市科安劳保新技术公司 | 1 | 4月中旬 | 流量
41 | 便携式在线扬尘监测仪器 | LGH-105B | YC1707005 | 蓝盾光电子 | 1 | 4月中旬
42 | 等比例采水器 | AS950 | 181770008567 | 哈希 | 1 | 4月中旬 | 采样体积
43 | 等比例采水器 | AS950 | 181770008568 | 哈希 | 1 | 4月中旬 | 采样体积
44 | 等比例采水器 | AS950 | 181770008569 | 哈希 | 1 | 4月中旬 | 采样体积
45 | 生物毒性检测仪 | UTOX-100 | UTOX-02220120 | 深圳有为环境科技有限公司 | 1 | 4月中旬
46 | 生物毒性检测仪 | UTOX-100 | UTOX-02240220 | 深圳有为环境科技有限公司 | 1 | 4月中旬
47 | 生化培养箱 | SPX-250BⅢ | 1903056 | 天津有泰斯特 | 1 | 4月中旬 | 温度
48 | 高压灭菌锅 （立式压力蒸汽灭菌锅） | LDZX-30FBS | 30J140067 | 上海申安医疗器材厂 | 1 | 4月中旬
49 | 隔水式恒温培养箱 | GHP-9050 | 140418 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 温度
50 | 隔水式恒温培养箱 | GH4500 | 1912003 | 天津泰斯特仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 温度
51 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD | 150133 | 苏州安泰空气技术有限公司 | 1 | 4月中旬 | 空气洁净度
52 | 生物显微镜 | XSP-36 |  | 江西凤凰光学股份有限公司 | 1 | 4月中旬
53 | 恒温鼓风干燥箱 | DHG-9075A | 141320 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 温度
54 | 万分之一电子天平 | ESJ200-4B | 022085 | 沈阳龙腾电子 | 1 | 4月中旬 | 须检定
55 | 百分之一电子天平 | YP502N | 380216042698 | 上海精密科学仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
56 | 百分之一电子天平 | YP502N | 380216042703 | 上海精密科学仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
57 | 万分之一电子天平 | FA224 | SHP021016050345 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
58 | 十万分之一电子天平 | 岛津AUW120D | D492901055 | 岛津有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
59 | 双光束紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 281901000345 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1 | 4月中旬
60 | 紫外可见分光光度计 | SP-756P | ZW3517071263 | 上海光谱仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
61 | 可见分光光度计 | 722 | KJ0516070707 | 上海光谱仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
62 | 精密酸度计 | PHS-3C | 600408N0015110147 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬
63 | PH计（实验室用） | PHSJ-3F | 600808N0013040083 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬
64 | 离子计（配氟离子） | PXSJ-216 | 620400N1114030025 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬
65 | 溶解氧测定仪（实验室用） | JPSJ-605 | 630100N0014010033 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬
66 | 电导率仪（实验室用） | DDS-307A | 610610N0014030073 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬
67 | COD回流消解仪 | DH2100 | 03191210058 | 北京德合创睿仪器技术有限公司 | 1 | 4月中旬
68 | 台式高速离心机 | TD-600 | 14041502 | 四川蜀科仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
69 | COD回流消解仪 | STAEHD-1068 |  | 青岛崂山电子仪器总厂有限公司 | 1 | 4月中旬 | 温度
70 | 水质硫化物-酸化吹气仪 | CH-2000 | 105170626007 | 青岛顺昕电子科技有限公司 | 1 | 4月中旬 | 流量
71 | 智能一体化蒸馏仪 | STEHHDB-106-3 | STEHB-106-3-20160422-002-1302 | 济南盛泰电子有限公司 | 1 | 4月中旬
72 | 玻璃温度计 |  |  |  | 3 | 4月中旬
73 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9075A | 160515097 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 温度
74 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1AB | 803309 | 北京中兴伟业仪器 | 1 | 4月中旬 | 温度
75 | 马弗炉(箱式电祖炉） | SX-4-10 | 308 | 天津泰斯特仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 温度
76 | 全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 氨氮：800025092009180180 总磷：800035072009150157 | 北京宝德仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
77 | 微波消解仪 | JUPITER-B | T624270332 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 1 | 4月中旬
78 | 医用离心机 | TD5Z | 213405 | 盐城市凯特实验仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
79 | 超纯水机 | UPC-II-20-T | Z16061522 | 四川优谱超纯有限公司 | 1 | 4月中旬 | 电导率、电阻率
80 | 超纯水机 | UPT-II-20T | Z19061498KS | 四川优谱超纯有限公司 | 1 | 4月中旬 | 电导率、电阻率
81 | 水浴锅 | HH-4 | 160215 | 金坛 | 1 | 4月中旬 | 温度
82 | 水浴锅 | HH-4 | 160213 | 金坛 | 1 | 4月中旬 | 温度
83 | 电热蒸汽压力消毒锅 (手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器） | YX-280B | 2101017 | 上海三申医疗器械有限公司 | 1 | 4月中旬 | 温度、压力
84 | 红外测油仪 | OIL460 | 11111C14020080 | 北京华夏科创仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
85 | 数显水浴恒温振荡器 | SHA-C | 160659 | 江苏金坛市亿通电子有限公司 | 1 | 4月中旬
86 | 全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 酚：800029031912060350 氰：800021061901040212 阴：800028041912060322 | 北京宝德仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
87 | 原子吸收分光光度计 | SP-3803AA | YX3319102836 | 上海光谱仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
88 | 电感耦合等离子体发射光谱议 | Avio200 ICP-OES | 079s17121901 | 珀金埃尔默（进口） | 1 | 4月中旬
89 | 原子荧光分析仪 | AFS-9230 | 9230-1612374 | 北京吉天仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
90 | 液相色谱仪 | 1260 | DEABB09851 | 安捷伦 | 1 | 4月中旬
91 | 气质谱联用仪 | 7890B-5977A | us1404K202 | 安捷伦 | 1 | 4月中旬
92 | 消毒剂(游离余氯、总余氯） 检测平台 | KEMS10DISCN | 10D03200024 | 百灵达 | 1 | 4月中旬
93 | 智能降雨采样器 | 崂应5020 | S03013649 | 崂应 | 1 | 4月中旬 | 降雨量
94 | 电子台秤 | TCS-150 | A062269 | 凯丰集团有限公司 | 1 | 4月中旬
95 | 消毒剂(游离余氯、总余氯） 检测平台 | KEMS10DISCN | 10D01220027 | 百灵达 | 1 | 4月中旬
96 | 环境气体应急检测仪 | 崂应2028型 | 2Q02031025 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 1 | 4月中旬 | 氯气、氨气、氯化氢、甲醛、硫化氢、一氧化碳
97 | 便携式红外分光测油仪 | JLBG-132U | 2251132U444 | 吉林市吉光科技有限责任公司 | 1 | 4月中旬
98 | 紫外烟气分析仪 | 崂应3023Y型 | 2B07012304 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 1 | 4月中旬 | 二氧化硫、氮氧化物、氧气、一氧化碳
99 | 便携式离心机 | DL-LX912 | 22112292 |  | 1 | 4月中旬
100 | 便携式分光光度计 | LM-360A | 360230301 | 吉林莱美检测技术有限公司 | 1 | 4月中旬
101 | 便携式水质多参数测定仪 | A329 | G 16742 | Thermo | 1 | 4月中旬 | PH、电导率、溶解氧
102 | 便携式多气体检测仪 | ZR-3110型 | 3110C23024447 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬 | 氯气、氨气、氯化氢、甲醛、硫化氢、一氧化碳
103 | 紫外法烟气分析仪 | ZR-32211H型 | 3211H20050635 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 | 1 | 4月中旬 | 二氧化硫、氮氧化物、氧气、一氧化碳
104 | 可见和紫外分光光度计 | UV-8000 | AQ2303002 | 上海元析仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
105 | 恒温恒湿称量系统 | RG-AWS16 | RGAWS16005 | 青岛容广电子技术有限公司 | 1 | 4月中旬 | 内置天平须检定
106 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BXM-60V | 2360V-23 | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 1 | 9月中旬
107 | 多功能声级计 | AWA6292 | 388903 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
108 | 多功能声级计 | AWA6292 | 388904 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
109 | 声校准器 | AWA6021A | 1023361 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
110 | 声校准器 | AWA6021A | 1023360 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 须检定
111 | 便携式水质重金属检测仪 | YSHM-200W | JP20210219 | 佳谱仪器（苏州）有限公司 | 1 | 9月中旬
112 | 全自动智能化低速洗井采样系统 | PA-8808 | PA202306106 | 河北浦安科技发展有限公司 | 1 | 4月中旬 | 电导率、PH、溶解氧、浊度、氧化还原电位
113 | 金刚采水器 | CC-00 | 07060112307 | 广东省格雷斯普科技开发公司 | 1 | 9月中旬 | 温度
114 | 离子色谱仪 | CIC-D300 | D3023S016 | 青岛盛瀚色谱技术有限公司 | 1 | 9月中旬 | 含阴阳离子
115 | 环境气体综合分析仪 | 崂应2028型 | 2Q03021600 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 1 | 9月中旬 | 氯气、氨气、氯化氢、甲醛、硫化氢、一氧化碳
116 | 大流量低浓度烟尘/气测试仪 | 崂应3012H-D型 | 1A13311814 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 1 | 9月中旬 | 烟尘、烟气流量、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氧气浓度
117 | 噪声振动分析仪 | AHAI6256 | 32200622 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
118 | 智能降雨监测仪 | 崂应5021型 | V03009949 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 1 | 9月中旬 | 降雨量、PH、电导率
119 | 便携式全自动紫外测油仪 | LM-6000 | 6000230829 | 吉林莱美检测技术有限公司 | 1 | 9月中旬
120 | 全自动COD铬指数分析仪 | TS-7300B | 703180107025 | 上海仪乐智能仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
121 | BOD专用溶解氧测定仪 | KRL-220B | 23G105333 | 青岛康瑞郎科技有限公司 | 1 | 4月中旬
122 | 高负载大气颗粒物采样器 | MH1200-F型 | G1578240806 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 流量
123 | 高负载大气颗粒物采样器 | MH1200-F型 | G1579240806 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 4月中旬 | 流量
124 | 便携式扬尘在线监测仪 | ZWIN-YCM06 | 20240920080051 | 天津智易时代科技发展有限公司 | 1 | 4月中旬 | PM2.5、PM10、TSP
125 | 便携式扬尘在线监测仪 | ZWIN-YCM06 | 20240920080050 | 天津智易时代科技发展有限公司 | 1 | 4月中旬 | PM2.5、PM10、TSP
126 | 便携式蓝绿藻/叶绿素a二合一分析仪 | HD-YL301-JL | 243406091028 | 山东霍尔德电子科技有限公司 | 1 | 4月中旬 | 蓝绿藻、叶绿素a
127 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | BCOD-60 | BCOD60092407010085 | 北京宝德仪器有限公司 | 1 | 4月中旬
128 | 容量瓶 |  |  |  | 10 | 9月中旬 | 不同规格
129 | 移液管 |  |  |  | 10 | 9月中旬 | 不同规格
130 | 量筒 |  |  |  | 5 | 9月中旬 | 不同规格
131 | 比色管 |  |  |  | 10 | 9月中旬 | 不同规格
132 | 表显式温湿度计 |  |  |  | 15 | 4月中旬